FOMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL – PDA 2016

DIREN

GABINETE MÉDICO  - MATERIAL PERMANENTE

SETOR:

| TIPO |  | PDA_CMC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TÍTULO |  | MATERIAIS DE URGÊNCIA |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| Imobilizador de Cabeça- Tipo Head Block- Adulto; |  | 1 | 142,73 | 142,73 |
| Oxímetro De Pulso Portátil Monitor De Dedo Sb100 |  | 1 | 129,90 | 129,90 |
| REANIMADOR MANUAL COMPLETO - AMBU SILICONE: Promover a ventilação artificial, enviando Ar Comprimido ou enriquecido com Oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Tamanho adulto; Alça integrada (opcional) para fixar na mão do operador e facilitar sua compressão; Totalmente livre de látex; Balão em silicone, auto inflável com pop off; Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; Máscara faciais de silicone translúcida; Formato anatômico proporciona uma excelente vedação 100% autoclavável (exceto reservatório, tubo O2). |  | 1 | 180,00 | 180,00 |
| Cânula Guedel Nº 3 |  | 1 | 4,50 | 4,50 |
| Cânula Guedel Nº 4 |  | 1 | 4,50 | 4,50 |
| Cânula Guedel Nº 5 |  | 1 | 4,50 | 4,50 |
| Kit Laringoscópio Convencional Metal 3 Lâminas Curvas Nº 2, 3 e 4 Acompanha: 1 cabo de laringo adulto 3, mais laminas de laringo curvas 2,3 e 4 |  | 1 | 400,00 | 400,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 866,13 |  |  |  |