FOMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL – PDA 2016

DIREN

SETOR: ODONTOLÓGICO

| TIPO | PDA_CMC |
| --- | --- |
| TÍTULO | MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO |
| DESCRIÇÃO | - Condicionador Dental, Tipo Ácido Fosfórico, Concentração 37 %, Aspecto Físico Gel -->Referência: Fgm Ou Dfl Ou De Melhor Qualidade 10 UNID - Máscara Cirúrgica, Tipo Não Tecido, 3 Camadas,Pregas Horizontais,Atóxica, Tipo Fixação Com Elástico, Características Adicionais Clip Nasal Embutido,Hipoalergênica, Tipo Uso Descartável 20 UNID - Avental Ou Capote Cirúrgico, Material Algodão, Cor Branca, Tamanho Médio, Características Adicionais Mangas Longas, Punho C/ Elástico, Tipo Descartável com 10 unidades 50 Unid - Papel Grau Cirúrgico, Largura 45, Comprimento 100 05 Unid - Pasta de polimento para resina odontológica 05 Unid - Indicador Biológico, Tipo Terceira Geração, Apresentação Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura, Espécie Bacillus Stearothermophillus, Características Adicionais Resposta Em 3 Horas, Aplicação Para Esterilização A Vapor, Componentes Adicionais Com Indicador Químico E Controle De Processo, Adicionais Pacote Para Teste 20 CXS - Agulha, Tipo Agulha Gengival, Tamanho 27g Longa, Material Corpo Em Aço Inox Siliconizado, Tipo Ponta Bisel Trifacetado, Tipo Conexão Adaptável a Seringa Carpule, Características Individual 05 CXS - Adicionais Protetor Plástico, Uso Estéril, Descartável, Tipo Embalagem Embalagem Individual 05 CXS - Agulha, Tipo Agulha Gengival, Tamanho 30g Curta, Material Corpo Em Aço Inóx Siliconizado, Tipo Ponta Bisel Trifacetado, Tipo Conexão Adaptável a Seringa Carpule, Características Adicionais Protetor Plástico, Uso Estéril, Descartável, Tipo Embalagem Embalagem Individual 05 CXS - Fixador Radiológico Dental Com 475 Ml, Composição Tiossulfato De Amoneo, Tampão Ph Ácido, Anti-Oxidab=Nte, Aplicação Manual, Aspecto Físico Solução Aquosa, Pronto Para Usar 03 frascos - Revelador Radiológico, Tipo Solução Aquosa Pronta P/ Uso, Aplicação Para Processamento Manual 03 frascos - Pasta Profilática, Aplicação Profilaxia Odontológica, Composição Água, Espessante, Lauril Sulfato, Carbonato De, Características Adicionais Com Fluor 03 Bisnagas - Fio De Sutura, Material Seda, Tipo Fio 3-0, Cor Preto Trançado, Comprimento 45, Características Adicionais Com Agulha, Tipo Agulha 1/2 Círculo Cortante, Comprimento Agulha 1,70, Esterilidade Estéril 03 Cxs - Filme Radiografia - Odontológico, Tipo Periapical Simples, Tipo Uso Adulto, Comprimento 4mm, Largura 3mm, Características Adicionais Ultrarrápido 05 Cxs - Moldeira Dupla Para Aplicação De Flúor, Tamanho Médio, Caixa Com 100 Unid .. 20 Cxs - Gaze Hiodrófila 100% Algodão 7,5x7,5 Com 5dobras, 8 Camadas, 13 Fios. Pacote Com 500 Unidades 05 Pcts - Carbono P/ Articular, Material Em Poliéster, Formato Formato De Fita, Cor Dupla Face - 2 Cores, Tipo Uso Estéril, Descartável, Apresentação Em Folha Papel De Articulação Verm./Preta 12 Micras Referência: Baush Ou Accufilm 05 Embalagens - Verniz Cavitário C/ Flúor 15 Ml 03 Frascos - Acrílico Autopolimerizável, Aspecto Físico Pó, Cor 66, Confecção De Coroas Provisórias E Reembasamento Referência:Duralay 03 Frascos - Acrílico Autopolimerizável, Aspecto Físico Pó, Cor 68, Confecção De Coroas Provisórias E Reembasamento Referência: Duralay03 Frascos - Acrílico Autopolimerizável, Aspecto Físico Pó, Cor 62, Confecção De Coroas Provisórias E Reembasamento Referência: Duralay03 Frascos - Líquido Para Resina Auto-Polimerizável 03 Frascos - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico, Material Látex Natural Íntegro E Uniforme, Tamanho Pequeno, Características Adicionais Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável, Apresentação Atóxica, Tipo Ambidestra, Tipo Uso Descartável, Modelo Formato Anatômico, Finalidade Resistente À Tração 10 Cxs - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico, Material Látex Natural Íntegro E Uniforme, Tamanho Médio, Características Adicionais Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável, Apresentação Atóxica, Tipo Ambidestra, Tipo Uso Descartável, Modelo Formato Anatômico, Finalidade Resistente à tração 10 Cxs - Touca Descartável Uso Hospitalar, Tipo Sanfonada, Tamanho Único, Tipo Uso descartável 05 Pcts - Óleo Lubrificante Para Alta Rotação Spray 03 Frascos - Mandril Para Contra-Ângulo 05 Unid - Cimento De Óxido De Zinco (Pó) E Eugenol ( Liq) 02 cxs - Sistema De Polimento E Acabamento Dental. Diametro ¾, Cxaixa Com 50 Discos ( Tipo Sof-Lex) 10 Cxs - Sistema De Acabamento. Com Sete Pontas Sortidas ( Tipo Enhance) 5 Cxs - Broca Cirúrgica Para Osso. Tipo Zekrya. Longa 28 Mm. 10 unid - Cunha Anatômica De Madeira Colorida Sortidas. Caixa Com 100 Unid. Referência: Marca Tdv 10 Cxs - Flúor Espumante . Espuma Fluoretada ( Fluor Care). Tubo De 100 G 10 Frascos - Pedra - Pomes, Material Rocha Magnética, Cor Branca, Aspecto Físico Pó, Aplicação Limpeza Dental, Uso Odontológico, Características Adicionais Extrafino 08 pacotes - Acessório Para Radiologia, Tipo Cartela, Material de papel. 200 unid - Tira De Poliéster Utilizada Para Auxiliar Na Forma De Contorno Das Restaurações Durante A Confecção. Medidas 10 Mmx 120mmx035 Mm. Pacote Com 50 Unid 10 Pct - Babador Dental Impermeável Cx Com 100 Unid 03 Pct - Tira de Lixa para acabamento de Resina com 2 granulações 02 pct - Algodão em rolete elaborado com fibras 100% algodão da melhor qualidade em formato cilindro compacto. 30 pct - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (esmalte a2) Referência: 3M/ kerr/ ivoclar 03 unid - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (esmalte a3)Referência: 3M/ kerr/ ivoclar03 unid - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (esmalte a4)Referência: 3M/ kerr/ ivoclar 02 UNID - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (esmalte b1)Referência: 3M/ kerr/ ivoclar 03 unid - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (esmalte b2) Referência: 3M/ kerr/ ivoclar 03 unid - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (esmalte b3)Referência: 3M/ kerr/ ivoclar03 unid - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (esmalte c1) Referência: 3M/ kerr/ ivoclar 03 unid - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (esmalte c2)Referência: 3M/ kerr/ ivoclar03 unid - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (esmalte c2)Referência: 3M/ kerr/ ivoclar03 unid - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (dentina a2)Referência: 3M/ kerr/ ivoclar 03 unid - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (dentina a3) Referência: 3M/ kerr/ ivoclar 03 unid - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (dentina a3,5)Referência: 3M/ kerr/ ivoclar 03 unid - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (dentina b2)Referência: 3M/ kerr/ ivoclar 03 unid - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (dentina b3)Referência: 3M/ kerr/ ivoclar 03 unid - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (opaca) Referência: 3M/ kerr/ ivoclar 03 unid - resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa (tyellow) Referência: 3M/ kerr/ ivoclar 03 unid - selante, tipo para fóssulas e fissuras, característica adicional fotopolimerizável, componentes com ácido (cor opaca) - Escova de robson tipo pincel 80 unid - Ponta diamantada 1011 05 unid - Ponta diamantada 1012 05 unid - Ponta diamantada 1013 05 unid - Ponta diamantada 1014 07 unid - Ponta diamantada 2135 05 unid - Ponta diamantada 4138 05 unid - Ponta diamantada 3018 20 unid - Ponta diamantada 1015 20 unid - Ponta diamantada 1016 20 unid - Ponta diamantada 1016 HL 05 unid - Ponta diamantada1014 HL 05 unid - Ponta diamantada 1012 HL 05 unid - Ponta diamantada 1033 05 unid - Ponta diamantada 1052 05 unid - Ponta diamantada 3070 05 unid - Ponta diamantada 1035 05 unid - Ponta diamantada 3118 05 unid - Ponta diamantada 3118 F 05 unid - Ponta diamantada 2135 F 05 unid - Ponta diamantada 2135 FF 05 unid - Ponta diamantada 1190 FF 05 unid - Broca carbide n. 06 05 unid - Broca carbide n. 07 05 unid - Broca carbide n. 08 05 unid VALOR TOTAL R$ 16.647,00 |