PROJETO BÁSICO

1 - OBJETO

Solicitação de prestação de serviço continuado ou obra.

2 - JUSTIFICATIVA

A ampliação do piquete do aviário de postura se faz necessário, pois, a matéria verde (pasto) faz parte do habito alimentar das galinhas caipiras, além da exigência de espaços suficientes para sua movimentação, a qual deixa os músculos mais rígidos e diminui problemas de sanidade.

A construção de um pequeno depósito para o armazenamento de insumos e equipamentos do aviário também se faz necessário. A ração, por exemplo, deverá ser armazenada em local seco, ventilado e livre de insetos e roedores, e este local de armazenamento deverá ser de fácil acesso para facilitar o manejo das aves.

3 – FUNDAMENTO LEGAL

A contratação na Administração Pública para execução de serviços deverá obedecer ao disposto na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e demais normas pertinentes.

4 – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

| Item | DESCRIçÃO | uNID. | QuANT. | VL UNIT. | Vl. total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Esteio de madeira de lei, medindo 4 m x 0,1 m x 0,1 m | UNID | 04 | 60,00 | 240,00 |
| 02 | Travessão de madeira de lei, medindo 6 m x 0,1 x 0,07 m | UNID | 02 | 50,00 | 100,00 |
| 03 | Caibro de madeira de lei, medindo 4 m x 0,07 m x 0,05 m | UNID | 10 | 15,00 | 150 |
| 04 | Ripão de madeira de lei, medindo 4 m x 0,1 m 0,03 m | Dúz | 05 | 80,00 | 400,00 |
| 05 | Tábua de madeira de lei (para parede), medindo 3 m x 0,2 m x 0,02 m | Dúz | 06 | 80,00 | 480,0 |
| 06 | Mata-junta (ripinha) de madeira de lei, medindo 3 m x 0,06 m x 0,02 m | Dúz | 06 | 35,00 | 210,00 |
| 07 | Moirões de madeira de lei, medindo 2,5 m x 0,1 m x 0,1 m | Dúz | 02 | 30,00 | 720,00 |
| 08 | Tábua de madeira de lei (tábua de assoalho), medindo 4 m x 0,2 m x 0,3 m | Dúz | 02 | 120,00 | 240,00 |
| 09 | Telha de fibrocimento, calha grande (Ondina), medindo 2,42 m x 0,5 m | UNID | 35 | 12,00 | 420,00 |
| 10 | Prego telheiro de 2.1/2” | Kg | 02 | 12,00 | 24,00 |
| 11 | Prego de 3”x10 | Kg | 0,3 | 9,00 | 27,00 |
| 12 | Prego de 2.1/5”x10 | Kg | 05 | 9,00 | 45,00 |
| 13 | Prego de 1.1/2”x10 | Kg | 02 | 9,00 | 18,00 |
| 14 | Prego de 1”x11 | Kg | 02 | 9,00 | 18,00 |
| 15 | Cimento, saca de 42 Kg | SC | 12 | 29,00 | 348,00 |
| 16 | Areia fina | M³ | 02 | 45,00 | 90,00 |
| 17 | Seixo | M³ | 01 | 150,00 | 150,00 |
| 18 | Tijolo de barro, medindo 0,2 m x 0,2 m x 0,1 m | UNID | 250 | 0,70 | 175,00 |
| 19 | Dobradiça para porta com parafusos | UNID | 06 | 3,00 | 18,00 |
| 20 | Fechadura para porta | UNID | 04 | 25,00 | 100,00 |
| 21 | Dobradiça para janela | UNID | 02 | 3,00 | 6,00 |

5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Atividades | Março | Abril | Maio |
| --- | --- | --- | --- |
| Ampliação do piquete das aves | X |  |  |
| Construção do piso do aviário e reparo nas telhas | X | X |  |
| Construção do depósito |  | x | x |

6 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

José Lima Moraes.

Técnico em Agropecuária.

CPF: 865.708.622-00

7 – VALOR ESTIMADO E PAGAMENTO CONTRATUAL

Estimar o valor contratual de maneira a atender a meta-física a ser alcançada e definir a forma de pagamento, de acordo com as especificações e cronograma de execução dos serviços.

8 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Indicar as obrigações, responsabilidades e atribuições que cabem a contratada e que condicionem a organização, direção, controle, execução e ou fiscalização. A descrição de cada obrigação deve iniciar com verbos no infinitivo (Executar, Notificar, Efetuar, Informar, etc).

9 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Indicar as obrigações, responsabilidades e atribuições que cabem a contratante e que condicionem a organização, direção, controle, execução e ou fiscalização. A descrição de cada obrigação deve iniciar com verbos no infinitivo (Executar, Notificar, Efetuar, Informar, etc).

10 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Indicar a dotação orçamentária, bem como a classificação da natureza de despesa, elemento da despesa. Indicar se a aquisição ou contratação foi prevista no Pano Anual de Desenvolvimento.

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Indicar outros itens julgados necessários à contratação/aquisição, considerando a especificidade dos serviços e/ou bens.

Deverá conter no anexo do Projeto Básico a planilha de custos do SINAPI, projeto de execução/arquitetônico/layout da obra ou serviço.

Maués, 12 de Fevereiro de 2016.

José Lima Moraes

Técnico em Agropecuária

Visto da chefia imediata:

Cargo/função