**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1 – Título:**

Solicitação de aquisição de bem.

**2 – Identificação do objeto:**

Aquisição de equipamentos/material permanente.

**3 – Justificativa:**

O Setor de Saúde ao Educando tem por objetivo prestar serviço de forma qualificada, seja ela desenvolvida em ações de assistência em saúde quanto na execução de atividades de incentivo a promoção em saúde destinada aos alunos dos Cursos Integrados quanto dos Cursos Subsequentes, incluindo alunos do PROEJA e PROLIND totalizando **671 alunos em 2015**, com estimativa de aumento deste quantitativo em 300 vagas para 2016. A prestação de serviços estende-se ainda aos 128 servidores efetivos em exercício neste IF. Em atividade paralela realiza-se dentro das poucas possibilidades da estruturação do setor o acompanhamento do estado de saúde dos alunos residentes, desde o agendamento de consultas como o acompanhamento do tratamento de saúde em curso. O Setor atende em demanda espontânea casos de urgência e emergência, prestando os primeiros socorros necessários às vítimas de acidentes ocupacionais ou não e referenciamento destes casos ao Hospital de Geral de Urgência – HGU (único do Município) que se encontra à cerca de **7 Km** do Campus. Assim, a aquisição destes equipamentos/materiais possibilitará a execução de análise diagnóstica situacional em saúde dos educandos deste IF, fundamental para o planejamento das ações de atividades do Setor e propiciará maior segurança, agilidade e garantirá a qualidade da assistência em saúde prestada, além de auxiliar no desenvolvimento de capacitações para os profissionais do *campus* e incentivo e apoio ao desenvolvimento de projetos de extensão de pesquisa organizados junto aos profissionais do Setor.

**4 – Especificação:**

|  |
| --- |
| **ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **DESCRIçÃO** | **uNID.** | **QuANT.** | **VL UNIT.** | **Vl. total** | **imagem ilustrativa** |
| **1** | **KIT REANIMADOR REUTILIZÁVEL PARA ADULDO ACIMA DE 30 KG.**  CONTENDO:  MÁSCARA SILICONE ADULTO TRANSPARENTE, ALMOFADADA  BALÃO DE SILICONE 1800ML COM VÁVULA POP-OFF  BOLSA RESERVATÓRIO 2700 ML  TUBO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M  TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER LIVRES DE LÁTEX E OS SACOS DE MÁSCARA, CONECTOR BOLSA RESERVATÓRIO COMPOSTOS DE POLÍMETRO MAIS ESTÁVEL-SILICONE OU POLISULFONA COM CAPACIDADE DE ESTERELIZAÇÃO POR AUTOCLAVE.  TODAS AS CONEXÕE DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISSO 10651-4 | 01unid. | 02 |  |  | http://fibracirurgica.vteximg.com.br/arquivos/ids/165772-1000-1000/Ambu-Reanimador-Adulto-de-Silicone-Completo_5.jpg |
| **2** | **CUBA USO HOSPITALAR, TIPO RIM**,  MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO COMPRIMENTO 26, LARGURA 12, CAPACIDADE 700. | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **3** | **BOLSA TÉRMICA, APLICAÇÃO\* P/ GELO**,  MATERIAL DE POLÍMERO FLEXÍVEL,  MODELO REDONDA, DIÂMETRO\* CERCA 15. | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **4** | **BOLSA TÉRMICA**  **APLICAÇÃO P/ CALOR**,  MATERIAL: BORRACHA NATURAL,  MODELO RETANGULAR, CAPACIDADE CERCA 500, C/ TAMPA ROSQUEÁVEL. | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **5** | **COLAR CERVICAL**  MATERIAL ESPUMA DE POLIFÓRMIO, TIPO PHILADELPHIA,  FECHAMENTO EM VELCRO, TAMANHO P, M e G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL, MATERIAL DO SUPORTE EM PLÁSTICO RÍGIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO. | 01unid. | 03 |  |  |  |
| **6** | **ESCADA HOSPITALAR**  USO MACA,  MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 2, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS FIXO,  COR BRANCA. | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **7** | **BACIA - USO HOSPITALAR**, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 35,  CAPACIDADE 4.700. | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **8** | **ARMÁRIO VITRINE**  MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA,  3- PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA,  2- PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES,  ALTURA 1,50,  LARGURA 0,50,  PROFUNDIDADE 0,40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20,PÉS C/PONTEIRA BORRACHA. | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **9** | **FOCO CLÍNICO**  ESTRUTURA C/ EMISSÃO DE LUZ FRIA, TIPO LÂMPADA DE XENÔNIO,  HASTE FLEXÍVEL CROMADA  BASE SOBRE RODÍZIOS, 110/220VOLTS, CABO DE ENERGIA COM 2 METROS DE COMPRIMENTO. | 01unid. | 01 |  |  | http://www.cirurgicaexpress.com.br/lojas/00002027/prod/1297b.jpg |
| **10** | **BALANÇA ANTROPOMÉTRICA** BASE ESTRUTURA: CHAPA AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TIPO ADULTO,  CAPACIDADE 200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:  PLATAFORMA COM TAPETE ANTIDERRAPANTE,  TENSÃO 110/220,  FREQUÊNCIA 60,  DISPLAY TIPO LED OU CRISTAL LÍQUIDO  PÉS REGULÁVEIS,  KIT ANTROPOMÉTRICO. | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **11** | **ESTADIÔMETRO**  MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO,  PORTÁTIL  ESCALA BILATERAL,  BASE METAL 25 X 33 CM,  FAIXA MEDIÇÃO 35 A 213CM (RESOLUÇÃO DE 0,1CM), TIPO EMBALAGEM BOLSA COM ALÇA PARA TRANSPORTE. | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **12** | APARELHO DE PRESSÃO ADULTOBRAÇADEIRA EM TECIDO NYLON ANTIALÉTGICO COM FECHO EM VELCROMANGUITO: BOLSA COM TUBOS INTERLIGADOS ENTRE MANÔMETRO,VÁLVULA E PÊRA EM PVC ANTIALÉRGICO, ISENTO DE LÁTEXPÊRA EM PVC ANTIALÉRGICOVÁLVULA EM LATÃO CROMADOMANÔMETRO1 -BRAÇADEIRA (OBESO) COM MANGUITO CIRCURFERÊNCIA DE 34 ATÉ 52 CM3- BRAÇADEIRAS COM MANGUITO CIRCURFERÊNCIA 18 A 35 CM | 01unid. | 04 |  |  |  |
| **13** | **ESTETOSCÓPIO**  BIAURICULAR, ADULTO, MATERIAL :  AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL,  ARTICULAÇÃO EM ´Y´ SEM SOLDAS AÇO INOX,  OLIVAS EM BORRACHA ANTIALÉRGICA,  HASTE LEVE, RESISTENTE, AJUSTE AUTOMÁTICO,  MODELO ALTA SENSIBILIDADE, DIAFRAGMA E CAMPÂNULA, ADICIONAIS: OLIVAS ANATÔMICAS | 01unid. | 03 |  |  | http://guiadoestetoscopio.com.br/wp-content/uploads/2014/01/rappaport.png |
| **14** | **CONJUNTO TALAS ORTOPÉDICAS**  MATERIAL METAL,  TIPO MOLDÁVEIS,  TAMANHO 15X3 / 36X3 / 54X3, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL; | 01unid. | 03 |  |  |  |
| **15** | **BOLSA TÉRMICA**  BOLSA PARA ARMAZENAMENTO DE GELO. BOLSO FRONTAL,  DOBRÁVEL PARA FÁCIL ARMAZENAMENTO  RESISTENTE A VAZAMENTO, FÁCIL DE LIMPAR E PARTE SUPERIOR COM TEXTURA ANTIMICROBIANA. | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **16** | **NEBULIZADOR, TIPO PORTÁTIL**  COMPACTO E PORTÁTIL, SISTEMA SUPER FLOW  BIVOLT,  ACOMPANHA FILTROS DE AR E MASCARAS INFANTIL E ADULTO | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **17** | **BALANÇA**  TIPO DIGITAL,  CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRADUAÇÃO DE TAXA DE LÍQUIDO,  01 GRADUAÇÃO DE TAXA DE GORDURA,  MEMÓRIA,  FUNCIONAMENTO COM PILHAS, CAPACIDADE CERCA DE 150 KG. | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **18** | **BANDEJA**,  MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SEM TAMPA,  COMPRIMENTO 40 cm,  LARGURA 28cm,  ALTURA 2cm. | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **19** | **FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO CURVO**,  ÂNGULO DE 90¨ PARTE MEDIAL, C/PROTETOR, COM TAMPA EM ROSCA, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 250 ML. | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **20** | **FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO RETO**, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, COM TAMPA EM ROSCA, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 250 ML. | 01unid. | 03 |  |  |  |
| **22** | **FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO CURVO**  ÂNGULO DE 45¨ PARTE MEDIAL, C/PROTETOR, COM TAMPA EM ROSCA, COR OPACO, CAPACIDADE 500ML. | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **23** | **CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, COMPONENTES**  1 PINÇA DISSECÇÃO STANDARD 18CM,  02 PINÇAS STANDARD, TIPO USO 1X2 DENTES 10,5CM ;  2 PINÇAS HEMOSTÁTICAS PEAN 16CM,  1PINÇA CHERON ANGULADA 24CM,  6 PINÇAS DE CAMPO BACKHAUS 9CM,  4 PINÇAS HALSTED-MOSQUITO FINAS CURVAS 12,5CM,  2 PINÇAS HEMOST. HALSTED-MOSQUITO FINA RETA12,5CM. | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **24** | **MALETA PRIMEIROS SOCORROS** –  MATERIAL 100 POLIAMIDA, LARGURA 25, ALTURA 35, PROFUNDIDADE 90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:  TÉRMICA,  2 PARTES (MATERIAIS IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA, ACESSÓRIOS MATERIAIS PRIMEIROS SOCORROS, 12 CONJUNTOS ),  COR (AZUL/LARANJA). | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **25** | **AUTOCLAVE**  MATERIAL: AÇO INOX,  TIPO: VERTICAL,  MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL,  VOLUME CÂMARA DE 75,  COM MANÔMETRO,  CHAVE TEMPERATURA,  1 CESTO,  PEDAL.  BIVOLT | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **26** | **APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO**  MÉTODO DE MEDIÇÃO OCILOMÉTRICO  MEMÓRIA DE 60 MEDIÇÕES COM DATA E HORA  TEMPO PARA MEDIÇÃO 1 MINUTO  ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS AAA  COR BRANCO  01 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL  DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) –  AXLXP 8,5X12,3X14,1CM  PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 71G  DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) – AXLXP 17,5X13,4X11CM | 01unid. | 02 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**5 – Local de entrega do bem/serviço:**

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM- Campus SGC. BR 307 Km 03.

**6 – Período de execução:**

Anual.

**8 – Disposições gerais/informações complementares:**

Indicar outros itens julgados necessários à contratação/aquisição, considerando a especificidade dos serviços e/ou bens.

São Gabriel da Cachoeira – AM, em outubro de 2015.

Gabryella Castro Guimarães

**TAE/Enfermeira COREN 431250**

**Chefe do Setor**

**Portaria nº1064/2016**

Marianne Kaliny Ferreira da Silva

**TAE/Enfermeira COREN 249726**

Jucilene Firmo dos Santos

**TAE/ Técnica de Enfermagem**

Regiane Dias de Oliveira

**TAE/Auxiliar de Enfermagem**