**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1 – Título:**

Solicitação de aquisição de bem.

**2 – Identificação do objeto:**

Aquisição de equipamentos/material permanente.

**3 – Justificativa:**

O Setor de Saúde ao Educando tem por objetivo prestar serviço de forma qualificada, seja ela desenvolvida em ações de assistência em saúde quanto na execução de atividades de incentivo a promoção em saúde destinada aos alunos dos Cursos Integrados quanto dos Cursos Subsequentes, incluindo alunos do PROEJA e PROLIND totalizando **671 alunos em 2015**, com estimativa de aumento deste quantitativo em 300 vagas para 2016. A prestação de serviços estende-se ainda aos 128 servidores efetivos em exercício neste IF. Em atividade paralela realiza-se dentro das poucas possibilidades da estruturação do setor o acompanhamento do estado de saúde dos alunos residentes, desde o agendamento de consultas como o acompanhamento do tratamento de saúde em curso. O Setor atende em demanda espontânea casos de urgência e emergência, prestando os primeiros socorros necessários às vítimas de acidentes ocupacionais ou não e referenciamento destes casos ao Hospital de Geral de Urgência – HGU (único do Município) que se encontra à cerca de **7 Km** do Campus. Assim, a aquisição destes equipamentos/materiais possibilitará a execução de análise diagnóstica situacional em saúde dos educandos deste IF, fundamental para o planejamento das ações de atividades do Setor e propiciará maior segurança, agilidade e garantirá a qualidade da assistência em saúde prestada, além de auxiliar no desenvolvimento de capacitações para os profissionais do *campus* e incentivo e apoio ao desenvolvimento de projetos de extensão de pesquisa organizados junto aos profissionais do Setor.

**4 – Especificação:**

|  |
| --- |
| **ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **DESCRIçÃO** | **uNID.** | **QuANT.** | **VL UNIT.** | **Vl. total** | **imagem ilustrativa** |
| **1** | **KIT REANIMADOR REUTILIZÁVEL PARA ADULDO ACIMA DE 30 KG.**CONTENDO:MÁSCARA SILICONE ADULTO TRANSPARENTE, ALMOFADADABALÃO DE SILICONE 1800ML COM VÁVULA POP-OFFBOLSA RESERVATÓRIO 2700 MLTUBO DE OXIGÊNIO DE 2,10 MTODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER LIVRES DE LÁTEX E OS SACOS DE MÁSCARA, CONECTOR BOLSA RESERVATÓRIO COMPOSTOS DE POLÍMETRO MAIS ESTÁVEL-SILICONE OU POLISULFONA COM CAPACIDADE DE ESTERELIZAÇÃO POR AUTOCLAVE.TODAS AS CONEXÕE DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISSO 10651-4 | 01unid. | 02 |  |  | http://fibracirurgica.vteximg.com.br/arquivos/ids/165772-1000-1000/Ambu-Reanimador-Adulto-de-Silicone-Completo_5.jpg |
| **2** | **CUBA USO HOSPITALAR, TIPO RIM**, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO COMPRIMENTO 26, LARGURA 12, CAPACIDADE 700. | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **3** | **BOLSA TÉRMICA, APLICAÇÃO\* P/ GELO**,MATERIAL DE POLÍMERO FLEXÍVEL,MODELO REDONDA, DIÂMETRO\* CERCA 15. | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **4** | **BOLSA TÉRMICA** **APLICAÇÃO P/ CALOR**, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, MODELO RETANGULAR, CAPACIDADE CERCA 500, C/ TAMPA ROSQUEÁVEL. | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **5** | **COLAR CERVICAL**MATERIAL ESPUMA DE POLIFÓRMIO, TIPO PHILADELPHIA,FECHAMENTO EM VELCRO, TAMANHO P, M e G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL, MATERIAL DO SUPORTE EM PLÁSTICO RÍGIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO. | 01unid. | 03 |  |  |  |
| **6** | **ESCADA HOSPITALAR** USO MACA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 2, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS FIXO, COR BRANCA. | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **7** | **BACIA - USO HOSPITALAR**, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 35, CAPACIDADE 4.700. | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **8** | **ARMÁRIO VITRINE**MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, 3- PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, 2- PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES, ALTURA 1,50, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20,PÉS C/PONTEIRA BORRACHA. | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **9** | **FOCO CLÍNICO**ESTRUTURA C/ EMISSÃO DE LUZ FRIA, TIPO LÂMPADA DE XENÔNIO,HASTE FLEXÍVEL CROMADABASE SOBRE RODÍZIOS, 110/220VOLTS, CABO DE ENERGIA COM 2 METROS DE COMPRIMENTO.  | 01unid. | 01 |  |  | http://www.cirurgicaexpress.com.br/lojas/00002027/prod/1297b.jpg |
| **10** | **BALANÇA ANTROPOMÉTRICA** BASE ESTRUTURA: CHAPA AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TIPO ADULTO, CAPACIDADE 200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PLATAFORMA COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, TENSÃO 110/220,FREQUÊNCIA 60, DISPLAY TIPO LED OU CRISTAL LÍQUIDOPÉS REGULÁVEIS, KIT ANTROPOMÉTRICO. | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **11** | **ESTADIÔMETRO**MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, PORTÁTILESCALA BILATERAL, BASE METAL 25 X 33 CM,FAIXA MEDIÇÃO 35 A 213CM (RESOLUÇÃO DE 0,1CM), TIPO EMBALAGEM BOLSA COM ALÇA PARA TRANSPORTE. | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **12** | APARELHO DE PRESSÃO ADULTOBRAÇADEIRA EM TECIDO NYLON ANTIALÉTGICO COM FECHO EM VELCROMANGUITO: BOLSA COM TUBOS INTERLIGADOS ENTRE MANÔMETRO,VÁLVULA E PÊRA EM PVC ANTIALÉRGICO, ISENTO DE LÁTEXPÊRA EM PVC ANTIALÉRGICOVÁLVULA EM LATÃO CROMADOMANÔMETRO  1 -BRAÇADEIRA (OBESO) COM MANGUITO CIRCURFERÊNCIA DE 34 ATÉ 52 CM3- BRAÇADEIRAS COM MANGUITO CIRCURFERÊNCIA 18 A 35 CM | 01unid. | 04 |  |  |  |
| **13** | **ESTETOSCÓPIO**BIAURICULAR, ADULTO, MATERIAL :AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL,ARTICULAÇÃO EM ´Y´ SEM SOLDAS AÇO INOX, OLIVAS EM BORRACHA ANTIALÉRGICA, HASTE LEVE, RESISTENTE, AJUSTE AUTOMÁTICO, MODELO ALTA SENSIBILIDADE, DIAFRAGMA E CAMPÂNULA, ADICIONAIS: OLIVAS ANATÔMICAS | 01unid. | 03 |  |  | http://guiadoestetoscopio.com.br/wp-content/uploads/2014/01/rappaport.png |
| **14** | **CONJUNTO TALAS ORTOPÉDICAS**MATERIAL METAL,TIPO MOLDÁVEIS, TAMANHO 15X3 / 36X3 / 54X3, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL; | 01unid. | 03 |  |  |  |
| **15** | **BOLSA TÉRMICA** BOLSA PARA ARMAZENAMENTO DE GELO. BOLSO FRONTAL,DOBRÁVEL PARA FÁCIL ARMAZENAMENTORESISTENTE A VAZAMENTO, FÁCIL DE LIMPAR E PARTE SUPERIOR COM TEXTURA ANTIMICROBIANA. | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **16** | **NEBULIZADOR, TIPO PORTÁTIL**COMPACTO E PORTÁTIL, SISTEMA SUPER FLOWBIVOLT, ACOMPANHA FILTROS DE AR E MASCARAS INFANTIL E ADULTO | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **17** | **BALANÇA**TIPO DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRADUAÇÃO DE TAXA DE LÍQUIDO, 01 GRADUAÇÃO DE TAXA DE GORDURA, MEMÓRIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS, CAPACIDADE CERCA DE 150 KG. | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **18** | **BANDEJA**,MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SEM TAMPA,COMPRIMENTO 40 cm,LARGURA 28cm, ALTURA 2cm. | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **19** | **FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO CURVO**, ÂNGULO DE 90¨ PARTE MEDIAL, C/PROTETOR, COM TAMPA EM ROSCA, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 250 ML. | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **20** | **FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO RETO**, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, COM TAMPA EM ROSCA, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 250 ML. | 01unid. | 03 |  |  |  |
| **22** | **FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO CURVO**ÂNGULO DE 45¨ PARTE MEDIAL, C/PROTETOR, COM TAMPA EM ROSCA, COR OPACO, CAPACIDADE 500ML. | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **23** | **CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, COMPONENTES** 1 PINÇA DISSECÇÃO STANDARD 18CM,02 PINÇAS STANDARD, TIPO USO 1X2 DENTES 10,5CM ; 2 PINÇAS HEMOSTÁTICAS PEAN 16CM, 1PINÇA CHERON ANGULADA 24CM, 6 PINÇAS DE CAMPO BACKHAUS 9CM, 4 PINÇAS HALSTED-MOSQUITO FINAS CURVAS 12,5CM, 2 PINÇAS HEMOST. HALSTED-MOSQUITO FINA RETA12,5CM. | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **24** | **MALETA PRIMEIROS SOCORROS** – MATERIAL 100 POLIAMIDA, LARGURA 25, ALTURA 35, PROFUNDIDADE 90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TÉRMICA,2 PARTES (MATERIAIS IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA, ACESSÓRIOS MATERIAIS PRIMEIROS SOCORROS, 12 CONJUNTOS ),COR (AZUL/LARANJA). | 01unid. | 02 |  |  |  |
| **25** | **AUTOCLAVE**MATERIAL: AÇO INOX,TIPO: VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL,VOLUME CÂMARA DE 75, COM MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, 1 CESTO, PEDAL.BIVOLT | 01unid. | 01 |  |  |  |
| **26** | **APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO**MÉTODO DE MEDIÇÃO OCILOMÉTRICOMEMÓRIA DE 60 MEDIÇÕES COM DATA E HORATEMPO PARA MEDIÇÃO 1 MINUTOALIMENTAÇÃO 4 PILHAS AAACOR BRANCO01 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) – AXLXP 8,5X12,3X14,1CMPESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 71GDIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) – AXLXP 17,5X13,4X11CM  | 01unid. | 02 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 **5 – Local de entrega do bem/serviço:**

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM- Campus SGC. BR 307 Km 03.

 **6 – Período de execução:**

Anual.

 **8 – Disposições gerais/informações complementares:**

Indicar outros itens julgados necessários à contratação/aquisição, considerando a especificidade dos serviços e/ou bens.

São Gabriel da Cachoeira – AM, em outubro de 2015.

Gabryella Castro Guimarães

**TAE/Enfermeira COREN 431250**

**Chefe do Setor**

**Portaria nº1064/2016**

Marianne Kaliny Ferreira da Silva

**TAE/Enfermeira COREN 249726**

Jucilene Firmo dos Santos

**TAE/ Técnica de Enfermagem**

Regiane Dias de Oliveira

**TAE/Auxiliar de Enfermagem**