SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

COORDENAÇÃO GERAL DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Levantamento dos reparos inerentes à Residência Estudantil para o ano de 2017:

**RESIDÊNCIA 01**

Área de serviço da frente:

Placas do breezer a serem repostas: 04

Alojamento 01:

01 (uma) porta para o banheiro de pessoas portadoras de necessidades especiais,

conserto das portas dos banheiros,

chave da porta de entrada (não tem),

conserto da tela de proteção da porta de entrada,

condicionador de ar com defeito.

02 (duas) lãmpadas fluorescentes queimadas.

Alojamento 02:

conserto das portas dos banheiros,

conserto da tela de proteção da porta de entrada,

chave da porta de entrada (não tem),

condicionador de ar com efeito,

01 (uma) lâmpada fluorescente queimada,

01 (uma) torneira com defeito.

Alojamento 03

conserto da porta do sanitário,

01 (uma) lâmpada fluorescente queimada,

conserto da tela de proteção da porta de entrada,

01 (uma) torneira com defeito,

chave da porta de entrada (não tem)

Alojamento 4

01 (uma) porta do banheiro com defeito,

chave da porta de entrada (não tem),

conserto da tela de proteção da porta de entrada,

reposição de uma janela de vidro,

condicionador de ar com defeito.

Área de serviço de trás:

04 (quatro) lâmpadas fluorescentes queimadas,

03 (três) torneiras com defeito,

1 pia com defeito.

OBS: Todas as lâmpadas fluorescentes ao redor da residência 01 encontram-se queimadas.

**RESIDÊNCIA 2**

Área de serviço da frente:

Conserto do portão de ferro da entrada da residência que encontra-se danificado.

Placas do breezer a serem repostas: 05

Alojamento 01:

01 (uma) porta do banheiro com efeito,

maçaneta da porta de entrada com defeito,

1 (um) registro de chuveiro danificado,

03 (três) lampadas fluorescentes queimadas,

conserto da tela de proteção da porta de entrada,

chave da porta de entrada (não tem).

Alojamento 02:

03 (três) lãmpadas fluorescentes queimadas,

01 (uma) torneira com defeito,

01 (um) registro de chuveiro danificado,

renovação da tela de proteção da porta de entrada,

chave da porta de entrada (não tem),

condicionador de ar com defeito.

Alojamento 03:

02 (duas) lãmpadas fluorescentes queimadas,

1 torneira com defeito,

bloco de mármore do banheiro quebrado,

01 (uma) porta do banheiro danificada,

chave a porta de entrada (não tem),

renovação da tela de proteção da porta de entrada.

Alojamento 04

01 (uma) porta do banheiro danificada,

02 (dois) registros de chuveiro danificados,

01 (uma) torneira com defeito,

02 (duas) lãmpadas fluorescentes queimadas,

vidro da janela quebrado.

renovação da tela e proteção da porta de entrada.

Área de serviço de trás:

placas do brezzer a serem repostas: 01

04 registros de chuveiro danificados,

04 lampadas fluorescentes queimadas,

01 torneira danificada.

OBS 01: Todas as lâmpadas ao redor da residência 02 encontram-se queimadas.

OBS 02: Torna-se importante registrar que este ano, 2017, temos previsão para alojar 40 (quarenta) alunos em regime de residência estudantil, portanto, torna-se necessário a substituição dos armários antigos, que se encontram bem deteriorados e sucateados, em decorrência dos vários anos de uso, desde o início a residência estudantil, por 40 (quarenta) armários novos.

Respeitosamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sandoval Garrido da silva

Coordenador Geral de Assistência ao Educando - Substituto