TERMO DE REFERÊNCIA Nº 006/2014

1 – TÍTULO

Aquisição e instalação de divisórias e prateleiras nas dependências do novo prédio da Reitoria do IFAM.

2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição e instalação de divisórias incluindo portas, vidros e pintura, bem como a aquisição e instalação de prateleiras, doravante denominados apenas materiais, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM, nos tipos detalhados abaixo:

2.1 Divisórias em Drywall (gesso acartonado), incluindo portas, vidros lisos incolores com espessura de 04 (quatro) mm;

2.2 Prateleiras em MDF, com espessura 20 mm e cor “Creme”;

2.3 Pintura das divisórias na cor “Creme”.

As dimensões dos itens supramencionados encontram-se no item 4 deste Termo de Referência.

3 – JUSTIFICATIVA

O Departamento de Engenharia solicita essas divisórias para especificar a divisão da sala de reunião da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN, bem como sala de reunião e divisão interna da sala da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX.

As prateleiras serão instaladas na sala da Diretoria de Planejamento e Gestão – DIPLAN e PRODIN, assim como nas salas da Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP e também na sala de arquivo da PROEX. Essas prateleiras visam ao armazenamento de objetos e documentos pertinentes à execução dos trabalhos por estes setores, tendo em vista o grande volume, principalmente de documentos, que necessitam ser corretamente organizados.

4 – ESPECIFICAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO OBJETO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Divisória de drywall, com área total de 14,98 m² (5,45 x 2,75 m), com porta nas dimensões 2,10 x 0,80 m, a ser instalada na área da PRODIN. | m² | 1 |
| 2 | Divisória de drywall, com área total de 12,21 m² (4,44 x 2,75 m) com porta medindo 2,10 x 0,80 m e vidro medindo 3,60 x 1,00 m, a ser instalada na sala da Incubadora Ayty. | m² | 1 |
| 3 | Divisória de Drywall, com área total de 12,95 m² (4,71 x 2,37 m), com porta de 2,10 x 0,80 m e vidro medindo 3,90 x 1,00 m, a ser instalada na sala da PROEX. | m² | 1 |
| 4 | Pintura da área das divisórias do item 1, 2 e 3 das especificações, na cor creme, incluindo serviço e materiais. | m² | 1 |
| 5 | Prateleiras em MDF, com espessura de 20 mm, nas dimensões 1,49 x 0,40, incluindo serviços e materiais, a serem instaladas na sala da DIPLAN/PRODIN. | m² | 12 |
| 6 | Prateleiras em MDF, com espessura de 20 mm, nas dimensões 2,71 x 0,40, incluindo serviços e materiais, a serem instaladas na sala do DGP. | m² | 5 |
| 7 | Prateleiras em MDF, com espessura de 20 mm, nas dimensões 3,87 x 0,40, incluindo serviços e materiais, a serem instaladas na sala de Comissões do DGP. | m² | 5 |
| 8 | Prateleiras em MDF, com espessura de 20 mm, nas dimensões 3,82 x 0,60, incluindo serviços e materiais, a serem instaladas na sala de Arquivo da PROEX. | m² | 5 |

5 – VISITA E VISTORIA

A empresa interessada em participar da licitação poderá, através de técnico(s), realizar VISITA e VISTORIA, nos prédios em que serão instaladas as divisórias, para levantamento das informações necessárias à correta execução do objeto deste Termo de Referência, mediante agendamento prévio, que pode ser feito durante a semana em horário comercial, através dos e-mails: prodin@ifam.edu.br ou diplan@ifam.edu.br .

6 – ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS

As entregas deverão ser efetuadas na Rua Ferreira Pena, nº 1.109, Centro – Manaus/AM com instalação das divisórias feitas in loco.

7 – FORMA DE EXECUÇÃO

7.1 Todos os materiais que serão utilizados na execução dos serviços deverão ser novos, fornecidos pela contratada e serão objeto de inspeção antes de sua instalação para comprovar o atendimento às especificações mínimas exigidas;

7.2 Nos casos de inadequação de quaisquer produtos, verificada na inspeção dos mesmos, estes deverão ser substituídos por outros com as mesmas características, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de realização da comunicação;

7.3 Os locais dos serviços, bem como as partes afetadas, deverão ser mantidos devidamente limpos, devendo ser prevista a proteção dos bens móveis com material apropriado, no caso de risco de danos ou manchas provenientes do serviço.

7.4 Todo o resíduo ocasionalmente gerado deverá ser removido pela contratada e transportado a local apropriado, não se admitindo o acúmulo nas dependências ou em área externa do prédio.

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações decorrentes do cumprimento de normas legais e regulamentares, serão obrigações da contratada:

8.1 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

8.2 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços ou materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução inadequada e/ou da má utilização dos materiais empregados;

8.3 Manter as obrigações assumidas durante toda a execução dos serviços;

8.4 Manter o local da execução dos serviços, bem como as partes afetadas, permanentemente limpos, prevendo-se a proteção dos bens móveis, com material apropriado, no caso de risco de danos ou manchas provenientes do serviço.

8.5 Fornecer todos os documentos pertinentes à execução dos serviços solicitados pela contratante ou seus fiscais;

8.6 Encaminhar os materiais retirados, de propriedade da contratante, ao local indicado pela fiscalização.

8.7 Proceder, ao término dos serviços, à limpeza e remoção do material indesejável.

8.8 Os serviços e produtos fornecidos pela Contratada deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano, contados a partir do Recebimento Definitivo do serviço objeto deste Termo de Referência.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 Fornecer todos os elementos necessários à perfeita execução dos serviços;

9.2 Notificar, por escrito, a Contratada, da constatação de quaisquer problemas pertinentes ao bom andamento dos serviços, bem como da aplicação de eventuais multas.

10 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução dos serviços é de 15 (quinze) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

10 – DAS PENALIDADES

Na ocorrência de descumprimento dos prazos e parâmetros estabelecidos neste Termo de Referência, fica a CONTRATADA sujeita às sanções previstas na legislação em vigor.

É o Termo de Referência.

Atenciosamente,

____________________________________

Profª. Dra. Ana Maria Dias da Silva

Coord. De Obras e Serviços de Engenharia

Port. N. º 784-GR/IFAM, 05/06/2013