**MANUTENÇÃO – AR CONDICIONADO**

**BLOCO PRINCIPAL**

* **SALA 01:**

Sem alteração. Necessário somente a lavagem do ar.

* **SALA 02:**

Ar 01 – liga mais depois desliga sozinho coo se a rede elétrica estivesse com queda de energia.

Ar 02 – liga mas não refrigera só ventila, problema não é no controle porque mesmo configurando não resfria e o mesmo controle é usado para outros ar das demais salas.

* **SALA 03:**

Ar 01 – quando fica ligado por mais de 2 horas o mesmo começa a pingar, muita água que molha todo o canto do lado do ar.

Ar 02 – desliga sozinho quando fica mais de 3 horas ligado mesmo não tendo queda de energia, além de pingar.

* **SALA 04**

Ar 01 – necessita ser lavado porque quando é ligado solta odor de mofo.

Ar 02 – mesma situação do Ar 01 e quando refrigera começa a pingar água em grande quantidade.

* **SALA 05**

Ar 01 – está em condições confortáveis mais solta odor de mofo.

Ar 02 – mesma situação do Ar 01.

Obs: não existe controle remoto desses equipamentos de ar, por isso é usado o controle da CGE.

* **SALA 06**

Ar 01 – apresenta boas condições, sendo necessário a lavagem do mesmo.

Ar 02 – mesma situação do Ar 01.

* **SALA 07**

Ar 01 – somente ventila, refrigera somente se deixar ligado muito tempo.

Ar 02 – mesma situação do Ar 01.

* **SALA 08**

Ar 01 – refrigera bem, necessita de lavagem.

Ar 02 – pinga água com bastante intensidade.

**BLOCO DA SECRETARIA**

* **SALA 01**

Ar 01 – ventila e pinga água.

Ar 02 – refrigera, pinga e odor de mofo.

* **SALA 02**

Ar 01 – ventila e pinga bastante.

Ar 02 – refrigera mais tem odor bastante forte de mofo.

**BLOCO CVT**

* **SALA 01**

Ar 01 – está em boas condições de uso só precisa ser lavado.

Ar 02 – mesma situação que o Ar 01.

* **SALA 02**

Ar 01 – refrigera mais pinga.

Ar 02 – refrigera bem.

* **SALA 03**

Ar 01 – está em boas condições de uso, precisa ser lavado.

Ar 02 – mesma situação que o Ar 01.

**MULTIMÍDIA**

Ar 01 – apresenta boas condições de uso.

Ar 02 – mesma situação que o Ar 01.

**BLOCO DOS 1º ANOS**

* **SALA 01 - Inglês**

Ar 01 – está em boas condições de uso.

Ar 02 – mesma situação que o Ar 01.

Obs: necessita serem lavados devido o odor de mofo.

* **SALA 02 – 1º ADM**

Os 2 (dois) aparelhos de ar condicionado precisam ser lavados.

* **SALA 03 – antigo 1º INFO**

Os 2 (dois) aparelhos de ar não refrigeram, mais faz bastante barulho incomoda outras salas de aula.

* **SALA 04 – 1º AGRO**

Os 2 (dois) aparelhos de ar precisam ser lavados para retirar odor de mofo.