ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PROJETO BÁSICO/DETALHAMENTO DO OBJETO

1 – TÍTULO:

O OBJETO DESTE TERMO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CASAS DE VEGETAÇÃO NA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS – CAMPUS LÁBREA.

2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Casa de vegetação (Estufa Agrícola) com as seguintes especificações:

- Largura: 10,0 metros (módulo único de 10,0 metros);

- Comprimento: 32,0 metros (08 módulos de 4,0 metros cada);

- Altura: Colunas de 4,0 metros (pé-direito de 3,5 metros).

3 – JUSTIFICATIVA

Considerando que o campus Lábrea está em pleno funcionamento em suas atividades pedagógicas, faz-se necessário o incremento das suas instalações produtivas do curso técnico em Agropecuária, principalmente relacionadas às aulas práticas que necessitam serem ministradas neste Campus.

Essa iniciativa visa evitar o comprometimento ou a paralisação das aulas dos discentes, por falta de instalações adequadas, e das atividades didático-pedagógicas relacionadas ao curso técnico em agropecuária, tendo em vista que, a área onde está sendo praticadas tais atividades, é uma área encharcada nos períodos chuvosos, inviabilizando as atividades de campo, necessitando assim da instalação de estufas agrícolas (casas de vegetação) para que as aulas práticas de produção vegetal sejam realizadas durante todos os períodos do ano e não somente no verão.

Equipamento necessário para execução dos trabalhos de extensão e complemento das atividades de laboratório e apoio a pesquisa.

A realização deste Pregão Eletrônico justifica-se pela necessidade de atender as atividades didático pedagógicas nas áreas de produção, pesquisa, extensão, e eventos do IFAM - Campus Lábrea, e ainda as atividades do PRONATEC.

A presente licitação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, observado os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ao Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, a aquisição de que trata a presente especificação visa atender à norma veiculada pelo art. 15, II da Lei nº 8.666/93 e permitir um melhor gerenciamento dos mesmos, sem prejuízo da economia de escala.

4 – ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

| ITEM | DESCRIÇÃO | Qtde. | VLR. UM (R$) | V. TOTAL(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Estufa agrícola medindo 10,0 x 32,0m conforme as demais características especificadas abaixo, para entrega e montagem em Lábrea - AM | 02 | 90.000,00 | 180.000,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  | 180.000,00 |

4.1 – ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR

4.1.1 - Dimensões:

- Largura: 10,0 metros (módulo único de 10,0 metros);

- Comprimento: 32,0 metros (08 módulos de 4,0 metros cada);

- Altura: Colunas de 4,0 metros (pé-direito de 3,5 metros).

4.1.2 - Fixação da Estrutura:

Para fixação da estrutura de cada coluna de sustentação da estrutura, será escavado um buraco médio de 30x30+90 cm, onde as mesmas serão concretadas. Cada coluna terá 4,0 metros de comprimento, sendo que destes, 0,5 metros serão enterrados e 3,5 metros formarão o pé-direito da Estufa;

4.1.3 - Tratamento da estrutura de aço:

Os perfis em aço serão galvanizados a fogo (banho de zinco fundente), conforme normas da ABNT, com camada de zinco não inferior a 50 micras.

4.1.4 - Partes em aço da Estrutura:

- Arcos estruturados treliçados ventilados em chapas de aço, 2 mm de espessura;

- Colunas perimetrais e centrais em perfil dobrado tipo “u” enrijecido, medindo 90x60x20 mm em chapa de 2 mm de espessura;

- Tirantes de com travamento em arame de aço galvanizado 5,15 mm.

4.1.5 - Partes em Alumínio da Estrutura:

- Calhas para o escoamento da água nas duas laterais da estrutura, na altura do pé-direito. Em perfis de alumínio de 150 mm;

- Perfis de alumínio com bases simples e duplas para fixação do filme;

- Toda fixação da estrutura da estufa deverá ser feita utilizando parafusos sextavados ou máquina com porcas e arruelas, espessura 5,16 e ¼, zincados, para maior durabilidade.

4.1.6 - Revestimentos:

- Toda cobertura da estrutura será revestida em filme transparente trançado, com tratamento anti U.V e espessura de 0,23 mm (230 micras);

- Laterais, frontais, oitões e abertura zenital dos arcos abertos, sem revestimentos.

4.1.7 - Fixação dos filmes:

A fixação dos filmes deverá ser feita com mola de aço 2,1 mm, encaixadas em perfis de alumínio e demais peças projetadas para esta finalidade.

4.1.8 - Montagem:

A montagem da estufa, conforme descrita na parte técnica, será executada pela mesma empresa contratada para execução dos trabalhos.

4.1.9 - Frete e Outras Despesas:

Todas as despesas referentes ao frete dos materiais, o deslocamento, a hospedagem e a alimentação da equipe de montagem, etc, ficarão por conta da Contratada e deverão estar já inclusas em sua proposta.

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA LICITANTE VENCEDORA

Constituem obrigações da Licitante vencedora, além de outras previstas neste Termo e na legislação pertinente, as seguintes:

5.1 Entregar o objeto fornecido, na sede do Campus, conforme endereços constantes do item 08;

5.2 Proceder à realização dos serviços, de forma a não serem danificados o objeto contrato, durante a operação de transporte, de carga e descarga, assinalando;

5.3 Responder por todos os encargos referentes à aquisição dos bens, ora contratados, desde os salários dos seus empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre a presente aquisição;

5.5 Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da Licitante vencedora ou de quem em seu nome agir;

5.6 Responsabilizar-se:

5.6.1 Por quaisquer acidentes na entrega dos bens, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem as destruições ou danificações dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura de recebimento definitivo dos bens e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros; e

5.6.2 Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.

5.7 Além das especificações do edital, deverão ser observadas as prescrições a seguir:

5.7.1 Os produtos deverão ser fornecidos conforme especificação do material constante no item 04, acondicionados em embalagens que certifiquem sua procedência, espécie, composição, validade, fabricação, etc.

5.7.2 Os bens ofertados deverão estar isentos de qualquer elemento estranho ou que descaracterize total ou em parte da exigência mínima;

5.7.3 Deverão ser informados marcas e modelos dos itens ofertados, bem como fabricante para averiguação das características mínimas exigidas.

5.7.4 Nenhum material poderá ser recondicionado ou de segunda mão.

5.7.5 Todos os itens deste termo deverão ser novos, produzidos por empresa especializada e legalmente estabelecida e sua procedência deverá ser facilmente aferida.

5.7.6 Não serão aceitos produtos de fabricação doméstica ou de montagem ilícita.

5.7.7 Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, seguro, impostos, taxas, frete, embalagens, montagem e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens desta Licitação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Todas as obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, e para garantir o cumprimento do presente Termo de Referência, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas se obriga a:

6.1 Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que os bens foram aceitos pelo Setor de Almoxarifado do Instituto Federal do Amazonas – Campus Lábrea, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição dos materiais, quantidades, documentos de embarque, quando for o caso, preços unitários e o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais;

6.2 Realizar rigorosa conferência das características dos bens entregues pelo Setor de Almoxarifado, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos bens ou de parte da entrega a que se referirem.

6.3 Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento dos bens licitados:

6.3.1 Os produtos deverão ser fornecidos conforme especificação do material constante no item 04, acondicionados em embalagens que certifiquem sua procedência, espécie, composição, validade, fabricação, etc..

6.3.2 Os bens ofertados deverão estar isentos de qualquer elemento estranho ou que descaracterize total ou em parte da exigência mínima.

6.3.3 Deverão ser informados marcas e modelos dos itens ofertados, bem como o sítio do fabricante para averiguação das características mínimas exigidas.

6.3.4 Nenhum material constante do presente Anexo poderá ser recondicionado ou de segunda mão.

6.3.5 Todos os itens deverão ser novos, produzidos por empresa especializada e legalmente estabelecida e sua procedência deverá ser facilmente aferida.

6.3.6 Não serão aceitos produtos de fabricação doméstica ou de montagem ilícita.

6.3.7 Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, seguro, impostos, taxas, frete, embalagens e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens desta Licitação.

6. DAS CONDIÇÕES E DO PRAZO PARA ENTREGA

6.1 O Objeto desta aquisição será para entrega diretamente no Campus Lábrea, por conta e risco da Licitante vencedora.

6.2 O local da entrega será no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS– Campus Lábrea, conforme endereços constantes no item 08.

6.3 O material entregue será considerado recebido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Lábrea:

a) provisoriamente, mediante recibo na Nota Fiscal pelo recebedor responsável, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações; e

b) definitivamente, pelo Responsável pelo Almoxarifado conjuntamente com o técnico, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante termo assinado, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente sua plena aceitação.

6.4 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas rejeitará, no todo ou em parte, o que for fornecido em desacordo com este Referência e Especificações Técnicas, e o colocará à disposição da Licitante vencedora para substituição, no prazo de 15 (quinze) dias. Enquanto não ocorrer a substituição do material rejeitado, a Licitante vencedora fica sujeito às consequências da mora. Ocorrendo pela segunda vez a rejeição do material, a compra poderá ser rescindida.

6.5 Face à operacionalização do sistema SIAFI, para efetivação da Nota de Empenho, serão consideradas duas casas decimais para os preços unitários.

6.6 Ao apresentar proposta para o item, o fornecedor deverá certificar da real possibilidade e garantia de sua entrega atendendo fielmente suas especificações, quantidades e valores.

6.7 O prazo máximo para entrega após o recebimento do empenho é de 30 (trinta) dias, dentro do horário de expediente, nos endereços constantes do item 7;

6.7.1 Em caso de atrasos na entrega e montagem do material, a licitante deverá informar o Instituto com antecedência, justificando o atraso na entrega do produto;

6.8 A aceitação para efeito de quitação, somente, será considerada definitiva, após análise do material pelo almoxarifado, auxiliado por um técnico que ensejará o seu recebimento ou a sua rejeição perante o fornecedor (alíneas “a” e “b” do inciso II, do Art 73 e, Art 76, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

7. FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA:

A aquisição ora pretendida deverá ser entregue e instalada obrigatoriamente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Lábrea, localizado à Rua 22 de outubro, s/nº - Vila Falcão – Próximo ao Cemitério Municipal e será acompanhada pelo servidor Edinaldo Lopes de Oliveira, SIAPE 2860169, CPF: 405.895.102-82. O prazo para a execução do objeto deste Edital será de 60 (Sessenta) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil após a data da assinatura do contrato.

7.1 A execução da entrega será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação do Setor de Almoxarifado e Produção Animal e Vegetal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Lábrea, com atribuições específicas, devidamente designado pelo Ordenador de Despesas, em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93 e no artigo 6º do Decreto nº 2.271/97.

7.2 A fiscalização será exercida no interesse do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e não exclui nem reduz a responsabilidade da Licitante vencedora, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.3 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Licitante vencedora.

7.4 Estando os bens em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela Fiscalização Administrativa e enviados ao Gabinete da Direção Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Lábrea para o pagamento devido.

7.5 Em caso de não conformidade, a Contratada será notificada, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei 8.666/93, no que couber.

7.6 A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os bens adquiridos, se os mesmos estiverem em desacordo com a especificação deste Termo de Referência e da proposta de preços da Contratada.

8. DA DESVINCULAÇÃO TRABALHISTA:

8.1 - Os trabalhadores utilizados na prestação de serviços pela empresa a ser CONTRATADA E/OU SUBCONTRATADA, NÃO TERÃO QUALQUER VINCULAÇÃO com o IFAM – Campus Lábrea, mormente de natureza trabalhista ou civil, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos respectivos direitos e deveres trabalhistas, previdenciários e fiscais, independentemente de qualquer envolvimento do IFAM.

8.2 - Na hipótese do Instituto vir a ser notificado ou citado, administrativa ou judicialmente em relação a processos envolvendo obrigações trabalhistas ou previdenciárias pertinentes às relações de empregos decorrentes do contrato que vier a ser celebrado, a CONTRATADA ficará obrigada a responder pronta e exclusivamente perante tais reivindicações.

9. DA GARANTIA

12.1. Os produtos e serviços deverão ter a seguinte garantia mínima, considerada a partir do Recebimento definitivo do serviço: a) 01 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação e de instalação;

b) 05 (cinco) anos de garantia para os serviços de galvanização a fogo;

c) 06 (seis) meses de garantia para os materiais e componentes elétricos.

12.2. Os serviços e reposição de peças realizados dentro do período da garantia serão prestados na Sede IFAM – Campus Lábrea, em dias úteis, localizada no endereço informado no item 07 deste Termo;

12.3. A Contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para repor os materiais com defeito de fabricação e/ou realizar os serviços dentro do prazo da garantia sempre que assim for necessário.

Lábrea/AM, 30 de Abril de 2014.

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprovado por: |
| --- | --- | --- |
| Vandreza Regina Sodré de Souza Coordenadora dos Cursos Técnicos Eixo tecnológico Recursos Naturais Port. N° 105 GDG/IFAM/LÁBREA/2013 | Valdecir Santos Nogueira Chefe do Depart. de Adm. e Planejamento Instituto Federal do Amazonas – CLA Portaria nº 1.663 GR/IFAM/13 | Josiane Faraco de Andrade Rocha Diretora Geral do Campus Lábrea Instituto Federal do Amazonas – CLA Portaria nº 1.651 GR/IFAM/13 |

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PLANTA COM AS DESCRIÇÕES TÉCNICAS DAS ESTUFAS

Vista Frontal da estufa agrícola

Perspectiva geral da estufa agrícola